附件2、          一、新城市广场地下停车场监控设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 台 | 68 |  |
| 2 | 摄像机支架 | 根 | 68 |  |
| 3 | 硬盘录像机 | 台 | 2 |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 硬盘 | 块 | 10 |  |
| 6 | 核心交换机 | 台 | 1 | 本项目的核心设备，交换机、服务器须为同一品牌，推荐品牌为：海康威视、大华、科达 |
| 7 | 接入交换机 | 台 | 4 |  |
| 8 | 查询服务器 | 台 | 1 |  |
| 9 | 网线 | 米 | 5000 |  |
| 10 | 光钎 | 米 | 400 |  |
| 11 | 电源线 | 米 | 700 |  |
| 12 | JDG | 米 | 1500 |  |
| 13 | 桥架 | 米 | 350 |  |
| 14 | 铁构件 | 公斤 | 323 |  |
| 15 | 24口光钎配线架 | 只 | 1 |  |
| 16 | 8口光钎配线架 | 只 | 3 |  |
| 17 | 光钎跳线 | 根 | 12 |  |
| 18 | 网络跳线 | 根 | 4 |  |
| 19 | 机柜 | 台 | 3 |  |
| 20 | 机柜 | 只 | 1 |  |

二、新城市广场地下停车场照明设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱【动力配电箱;明装;】 | 台 | 6 |  |
| 2 | 配管【紧定管;φ20*1.6mm;明敷;】 | m | 1943 |  |
| 3 | 配管【紧定管;φ25*1.6mm;明敷;】 | m | 340 |  |
| 4 | 电力电缆【铜芯电力电缆;WDZA-YJV-3*6;管内敷设;】 | m | 349 |  |
| 5 | 电缆终端头【电缆头制作安装;WDZA-YJV-3*6;】 | 个 | 12 |  |
| 6 | 配线【管内穿线;WDZ-BYJ-2.5;】 | m | 5860 |  |
| 7 | 照明开关【单极声光控开关;】 | 个 | 95 |  |
| 8 | 荧光灯【单管LED荧光灯 16W;】 | 套 | 180 | 推荐品牌：雷士、欧普、三雄极光 |
| 9 | 装饰灯【吸顶灯;LED球泡灯，9瓦】 | 套 | 10 |  |
| 10 | 接线盒【铁制接线盒; 86型;暗装;】 | 个 | 190 |  |
| 11 | 开关盒【铁质开关盒;86型;暗装;】 | 个 | 95 |  |